## Data
Timestamp | AC-REMOTE-01 · AC-POWER - AC Power State [state] | AC-REMOTE-01 · AC-SETPOINT - AC Set Temperature [°C] | AC-REMOTE-01 · AC-MODE - AC Operating Mode [code] | AC-REMOTE-01 · AC-FAN - AC Fan Speed [code] | ACT-MOD-01 · ENC-01 - Rotary Encoder 1 [%] | ACT-MOD-01 · ENC-02 - Rotary Encoder 2 [%] | ACT-MOD-01 · ENC-03 - Rotary Encoder 3 [%] | ACT-MOD-01 · ENC-04 - Rotary Encoder 4 [%] | ACT-MOD-01 · ENC-05 - Rotary Encoder 5 [%] | ACT-MOD-01 · ENC-06 - Rotary Encoder 6 [%] | ACT-MOD-01 · ENC-07 - Rotary Encoder 7 [%] | ACT-MOD-01 · ENC-08 - Rotary Encoder 8 [%] | ACT-MOD-01 · MOTOR-01 - Motor Status 1 [state] | ACT-MOD-01 · MOTOR-02 - Motor Status 2 [state] | ACT-MOD-01 · MOTOR-03 - Motor Status 3 [state] | ACT-MOD-01 · MOTOR-04 - Motor Status 4 [state] | ACT-MOD-01 · MOTOR-05 - Motor Status 5 [state] | ACT-MOD-01 · MOTOR-06 - Motor Status 6 [state] | ACT-MOD-01 · MOTOR-07 - Motor Status 7 [state] | ACT-MOD-01 · MOTOR-08 - Motor Status 8 [state] | MB-L3-01 · L3-AI-01 - Analog Input 1 [V] | MB-L3-01 · L3-AI-02 - Analog Input 2 [V] | MB-L3-01 · L3-AI-03 - Analog Input 3 [V] | MB-L3-01 · L3-AI-04 - Analog Input 4 [V] | MB-L3-01 · L3-AI-05 - Analog Input 5 [V] | MB-L3-01 · L3-AI-06 - Analog Input 6 [V] | MB-L3-01 · L3-SHT-01-T - SHT20 1 Temperature [°C] | MB-L3-01 · L3-SHT-01-RH - SHT20 1 Humidity [%RH] | MB-L3-01 · L3-SHT-02-T - SHT20 2 Temperature [°C] | MB-L3-01 · L3-SHT-02-RH - SHT20 2 Humidity [%RH] | MB-L3-01 · L3-SHT-03-T - SHT20 3 Temperature [°C] | MB-L3-01 · L3-SHT-03-RH - SHT20 3 Humidity [%RH] | MB-L3-01 · L3-RAD-01 - Radiation 1 [W/m²] | MB-L3-01 · L3-RAD-02 - Radiation 2 [W/m²] | MB-L3-01 · L3-ST-01 - Surface Temperature 1 [°C] | MB-L3-01 · L3-ST-02 - Surface Temperature 2 [°C] | MB-L3-01 · L3-HFT-01 - Heat Flow 1 [W/m²] | MB-L3-01 · L3-HFT-02 - Heat Flow 2 [W/m²] | MB-L3-01 · L3-BGT-01 - Black Globe Temperature 1 [°C] | MB-L3-01 · L3-BGT-02 - Black Globe Temperature 2 [°C] | MB-L3-01 · L3-BGT-03 - Black Globe Temperature 3 [°C] | MB-L3-01 · L3-LUX-01 - Illuminance / LUX 1 [lux] | MB-L3-01 · L3-LUX-02 - Illuminance / LUX 2 [lux] | MB-L3-01 · L3-LUX-03 - Illuminance / LUX 3 [lux] | MB-L3-01 · L3-LUX-04 - Illuminance / LUX 4 [lux] | MB-L3-01 · L3-LUX-05 - Illuminance / LUX 5 [lux] | MB-L3-01 · L3-LUX-06 - Illuminance / LUX 6 [lux] | MB-L5-01 · L5-AI-01 - Analog Input 1 [V] | MB-L5-01 · L5-AI-02 - Analog Input 2 [V] | MB-L5-01 · L5-AI-03 - Analog Input 3 [V] | MB-L5-01 · L5-AI-04 - Analog Input 4 [V] | MB-L5-01 · L5-AI-05 - Analog Input 5 [V] | MB-L5-01 · L5-AI-06 - Analog Input 6 [V] | MB-L5-01 · L5-SHT-01-T - SHT20 1 Temperature [°C] | MB-L5-01 · L5-SHT-01-RH - SHT20 1 Humidity [%RH] | MB-L5-01 · L5-SHT-02-T - SHT20 2 Temperature [°C] | MB-L5-01 · L5-SHT-02-RH - SHT20 2 Humidity [%RH] | MB-L5-01 · L5-SHT-03-T - SHT20 3 Temperature [°C] | MB-L5-01 · L5-SHT-03-RH - SHT20 3 Humidity [%RH] | MB-L5-01 · L5-RAD-01 - Radiation 1 [W/m²] | MB-L5-01 · L5-RAD-02 - Radiation 2 [W/m²] | MB-L5-01 · L5-ST-01 - Surface Temperature 1 [°C] | MB-L5-01 · L5-ST-02 - Surface Temperature 2 [°C] | MB-L5-01 · L5-HFT-01 - Heat Flow 1 [W/m²] | MB-L5-01 · L5-HFT-02 - Heat Flow 2 [W/m²] | MB-L5-01 · L5-BGT-01 - Black Globe Temperature 1 [°C] | MB-L5-01 · L5-BGT-02 - Black Globe Temperature 2 [°C] | MB-L5-01 · L5-BGT-03 - Black Globe Temperature 3 [°C] | MB-L5-01 · L5-LUX-01 - Illuminance / LUX 1 [lux] | MB-L5-01 · L5-LUX-02 - Illuminance / LUX 2 [lux] | MB-L5-01 · L5-LUX-03 - Illuminance / LUX 3 [lux] | MB-L5-01 · L5-LUX-04 - Illuminance / LUX 4 [lux] | MB-L5-01 · L5-LUX-05 - Illuminance / LUX 5 [lux] | MB-L5-01 · L5-LUX-06 - Illuminance / LUX 6 [lux] | Sensor Mainboard L3 · PZEM-L3-01-VOLT - PZEM L3-01 Voltage [V] | Sensor Mainboard L3 · PZEM-L3-01-CURR - PZEM L3-01 Current [A] | Sensor Mainboard L3 · PZEM-L3-01-POWER - PZEM L3-01 Active Power [W] | Sensor Mainboard L3 · PZEM-L3-01-ENERGY - PZEM L3-01 Energy [kWh] | Sensor Mainboard L3 · PZEM-L3-01-FREQ - PZEM L3-01 Frequency [Hz] | Sensor Mainboard L3 · PZEM-L3-01-PF - PZEM L3-01 Power Factor | Sensor Lampu L3 · PZEM-L3-02-VOLT - PZEM L3-02 Voltage [V] | Sensor Lampu L3 · PZEM-L3-02-CURR - PZEM L3-02 Current [A] | Sensor Lampu L3 · PZEM-L3-02-POWER - PZEM L3-02 Active Power [W] | Sensor Lampu L3 · PZEM-L3-02-ENERGY - PZEM L3-02 Energy [kWh] | Sensor Lampu L3 · PZEM-L3-02-FREQ - PZEM L3-02 Frequency [Hz] | Sensor Lampu L3 · PZEM-L3-02-PF - PZEM L3-02 Power Factor | Sensor Mainboard L5 · PZEM-L5-01-VOLT - PZEM L5-01 Voltage [V] | Sensor Mainboard L5 · PZEM-L5-01-CURR - PZEM L5-01 Current [A] | Sensor Mainboard L5 · PZEM-L5-01-POWER - PZEM L5-01 Active Power [W] | Sensor Mainboard L5 · PZEM-L5-01-ENERGY - PZEM L5-01 Energy [kWh] | Sensor Mainboard L5 · PZEM-L5-01-FREQ - PZEM L5-01 Frequency [Hz] | Sensor Mainboard L5 · PZEM-L5-01-PF - PZEM L5-01 Power Factor | Sensor Lampu L5 · PZEM-L5-02-VOLT - PZEM L5-02 Voltage [V] | Sensor Lampu L5 · PZEM-L5-02-CURR - PZEM L5-02 Current [A] | Sensor Lampu L5 · PZEM-L5-02-POWER - PZEM L5-02 Active Power [W] | Sensor Lampu L5 · PZEM-L5-02-ENERGY - PZEM L5-02 Energy [kWh] | Sensor Lampu L5 · PZEM-L5-02-FREQ - PZEM L5-02 Frequency [Hz] | Sensor Lampu L5 · PZEM-L5-02-PF - PZEM L5-02 Power Factor | Sensor Actuator L5 · PZEM-L5-03-VOLT - PZEM L5-03 Voltage [V] | Sensor Actuator L5 · PZEM-L5-03-CURR - PZEM L5-03 Current [A] | Sensor Actuator L5 · PZEM-L5-03-POWER - PZEM L5-03 Active Power [W] | Sensor Actuator L5 · PZEM-L5-03-ENERGY - PZEM L5-03 Energy [kWh] | Sensor Actuator L5 · PZEM-L5-03-FREQ - PZEM L5-03 Frequency [Hz] | Sensor Actuator L5 · PZEM-L5-03-PF - PZEM L5-03 Power Factor | Sensor Pendingin Ruangan · PZEM-L5-04-VOLT - PZEM L5-04 Voltage [V] | Sensor Pendingin Ruangan · PZEM-L5-04-CURR - PZEM L5-04 Current [A] | Sensor Pendingin Ruangan · PZEM-L5-04-POWER - PZEM L5-04 Active Power [W] | Sensor Pendingin Ruangan · PZEM-L5-04-ENERGY - PZEM L5-04 Energy [kWh] | Sensor Pendingin Ruangan · PZEM-L5-04-FREQ - PZEM L5-04 Frequency [Hz] | Sensor Pendingin Ruangan · PZEM-L5-04-PF - PZEM L5-04 Power Factor | WS-MOD-01 · WS-WIND - Kecepatan Angin [m/s] | WS-MOD-01 · WS-TEMP - Suhu Udara [°C] | WS-MOD-01 · WS-RH - Kelembapan Udara [%RH] | WS-MOD-01 · WS-PRES - Tekanan Udara [hPa] | WS-MOD-01 · WS-DIR - Arah Angin [°]
2026-10-13 00:00:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 24.8 | 75.09 | 25.1 | 74.02 | 24.9 | 74.98 | 1 | 1 | 24.74 | 24.56 | -28.68 | -29.21 | 25.57 | 25.57 | 25.12 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 224.8 | 0.09 | 9.5 | 8.4 | 49.9 | 0.46 | 224.7 | 0 | 0 | 11.06 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 0 | 0 | 5.06 | 49.9 | 0 | 2.85 | 21.7 | 91.1 | 911 | 302.7
2026-10-13 00:01:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 24.8 | 75.19 | 25.1 | 74.02 | 24.9 | 74.98 | 1 | 1 | 24.54 | 24.31 | -28.97 | -28.61 | 25.44 | 25.59 | 25.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 225 | 0.09 | 9.5 | 8.4 | 50 | 0.46 | 225 | 0 | 0 | 11.06 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 0 | 0 | 5.06 | 50 | 0 | 0.87 | 21.7 | 91 | 911 | 333.8
2026-10-13 00:02:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 24.8 | 75.3 | 25.1 | 74.02 | 24.8 | 74.88 | 1 | 1 | 24.56 | 24.42 | -29.56 | -27.72 | 25.44 | 25.52 | 25.19 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 225.1 | 0.09 | 9.6 | 8.4 | 50 | 0.46 | 225 | 0 | 0 | 11.06 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.9 | 0 | 0 | 5.06 | 50 | 0 | 2.86 | 21.7 | 90.9 | 911 | 304.6
2026-10-13 00:03:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 24.8 | 75.3 | 25.1 | 74.02 | 24.9 | 74.77 | 1 | 1 | 24.52 | 24.55 | -29.41 | -29.32 | 25.5 | 25.56 | 25.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 224.9 | 0.09 | 9.5 | 8.4 | 49.9 | 0.46 | 224.9 | 0 | 0 | 11.06 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 0 | 0 | 5.06 | 49.9 | 0 | 2.88 | 21.7 | 90.8 | 911 | 291.4
2026-10-13 00:04:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 24.8 | 75.09 | 25 | 74.02 | 24.8 | 74.88 | 1 | 1 | 24.64 | 24.45 | -29.56 | -29.58 | 25.48 | 25.57 | 25.18 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 224.8 | 0.09 | 9.5 | 8.41 | 49.9 | 0.46 | 224.8 | 0 | 0 | 11.06 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.7 | 0 | 0 | 5.06 | 49.9 | 0 | 2.62 | 21.6 | 90.9 | 911 | 295.1
2026-10-13 00:05:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 24.7 | 75.2 | 25 | 73.91 | 24.8 | 74.77 | 1 | 1 | 24.64 | 24.37 | -30.18 | -30.9 | 25.48 | 25.52 | 25.16 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 224.8 | 0.09 | 9 | 8.41 | 49.9 | 0.46 | 224.7 | 0 | 0 | 11.06 | 49.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 0 | 0 | 5.06 | 49.9 | 0 | 2.13 | 21.6 | 90.9 | 911 | 320.1
2026-10-13 00:06:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 24.7 | 75.09 | 25.1 | 73.91 | 24.9 | 74.87 | 1 | 1 | 24.53 | 24.41 | -29.88 | -29.09 | 25.48 | 25.48 | 25.03 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [18 empty] | 224.9 | 0 | 0 | 11.06 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.9 | 0 | 0 | 5.06 | 50 | 0 | 2.38 | 21.6 | 90.9 | 911 | 5.3
2026-10-13 00:07:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 24.8 | 75.3 | 25.1 | 74.02 | 24.9 | 74.66 | 1 | 1 | 24.52 | 24.34 | -30.15 | -28.86 | 25.48 | 25.56 | 25 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 225 | 0.09 | 9.6 | 8.41 | 50 | 0.46 | 224.9 | 0 | 0 | 11.06 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 0 | 0 | 5.06 | 50 | 0 | 2.38 | 21.6 | 91 | 911 | 306.2
2026-10-13 00:08:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 24.7 | 75.2 | 25.1 | 73.91 | 24.9 | 74.66 | 1 | 1 | 24.62 | 24.35 | -29.61 | -29.27 | 25.49 | 25.55 | 24.98 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 224.9 | 0.09 | 9.5 | 8.41 | 50 | 0.45 | 224.8 | 0 | 0 | 11.06 | 49.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.7 | 0 | 0 | 5.06 | 49.9 | 0 | 1.39 | 21.6 | 90.9 | 911 | 77
2026-10-13 00:09:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 24.7 | 75.3 | 25.1 | 73.81 | 24.9 | 74.66 | 1 | 1 | 24.6 | 24.34 | -28.88 | -29.66 | 25.59 | 25.5 | 25 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 224.9 | 0.09 | 9.6 | 8.41 | 49.9 | 0.45 | 224.9 | 0 | 0 | 11.06 | 49.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.7 | 0 | 0 | 5.06 | 49.9 | 0 | 1.11 | 21.6 | 90.6 | 911 | 4.4
2026-10-13 00:10:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 24.6 | 75.52 | 25.1 | 73.81 | 24.9 | 74.55 | 1 | 1 | 24.54 | 24.3 | -28.17 | -28.49 | 25.59 | 25.52 | 24.84 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 224.9 | 0.09 | 9.2 | 8.41 | 49.9 | 0.46 | 224.8 | 0 | 0 | 11.06 | 49.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.7 | 0 | 0 | 5.06 | 49.9 | 0 | 2.62 | 21.6 | 89.7 | 910 | 19.9
2026-10-13 00:11:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 24.5 | 75.42 | 25 | 73.7 | 24.8 | 74.35 | 1 | 1 | 24.55 | 24.3 | -28.4 | -29.38 | 25.41 | 25.43 | 24.72 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 224.7 | 0.09 | 9.1 | 8.41 | 49.9 | 0.46 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 0 | 0 | 5.06 | 49.9 | 0 | 1.87 | 21.5 | 89.5 | 910 | 17.5
2026-10-13 00:12:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 24.5 | 75.1 | 25.1 | 73.38 | 24.9 | 74.02 | 1 | 1 | 24.6 | 24.18 | -27.14 | -28.58 | 25.38 | 25.3 | 24.77 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 225 | 0.09 | 9.6 | 8.41 | 49.9 | 0.46 | 224.9 | 0 | 0 | 11.06 | 49.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.7 | 0 | 0 | 5.06 | 50 | 0 | 1.39 | 21.6 | 89.2 | 910 | 47.4
2026-10-13 00:13:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 24.2 | 75.11 | 24.8 | 73.39 | 24.8 | 74.24 | 1 | 1 | 24.47 | 24.2 | -29.08 | -28.8 | 25.27 | 25.2 | 24.62 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 225.2 | 0.09 | 10 | 8.41 | 50 | 0.47 | 225.1 | 0 | 0 | 11.06 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 5.06 | 50 | 0 | 1.14 | 21.6 | 89.1 | 910 | 12.5
2026-10-13 00:14:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 24.2 | 75.74 | 24.8 | 73.28 | 24.7 | 74.03 | 1 | 1 | 24.49 | 24.09 | -28.14 | -29.35 | 25.3 | 25.19 | 24.52 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 225.1 | 0.09 | 9.1 | 8.41 | 50 | 0.46 | 225 | 0 | 0 | 11.06 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.9 | 0 | 0 | 5.06 | 50 | 0 | 2.63 | 21.7 | 88.9 | 910 | 326.9
2026-10-13 00:15:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 24.1 | 75.64 | 24.8 | 73.28 | 24.6 | 73.82 | 1 | 1 | 24.44 | 24.09 | -27.31 | -29.78 | 25.25 | 25.16 | 24.33 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 225 | 0.09 | 9.1 | 8.41 | 49.9 | 0.46 | 224.9 | 0 | 0 | 11.06 | 49.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 0 | 0 | 5.06 | 49.9 | 0 | 2.64 | 21.7 | 88.5 | 910 | 5.7
2026-10-13 00:16:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 23.9 | 76.18 | 24.7 | 73.08 | 24.6 | 74.03 | 1 | 1 | 24.65 | 24.02 | -27.46 | -29.15 | 25.16 | 25.03 | 24.28 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 225 | 0.09 | 9.6 | 8.41 | 49.9 | 0.46 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 0 | 0 | 5.06 | 49.9 | 0 | 3.09 | 21.7 | 88.5 | 910 | 354.2
2026-10-13 00:17:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 23.8 | 76.4 | 24.8 | 73.28 | 24.5 | 74.04 | 1 | 1 | 24.59 | 23.92 | -26.96 | -29.6 | 25.05 | 24.96 | 24.33 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 225.2 | 0.09 | 9.5 | 8.41 | 50 | 0.46 | 225.1 | 0 | 0 | 11.06 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 5.06 | 50 | 0 | 3.35 | 21.7 | 87.9 | 910 | 309.2
2026-10-13 00:18:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 23.7 | 76.29 | 24.7 | 73.18 | 24.5 | 73.82 | 1 | 1 | 24.48 | 23.97 | -27.31 | -29.57 | 25.03 | 24.87 | 24.12 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 225.3 | 0.09 | 9.8 | 8.41 | 50 | 0.47 | 225.2 | 0 | 0 | 11.06 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 0 | 0 | 5.06 | 50 | 0 | 2.86 | 21.6 | 87.7 | 910 | 4
2026-10-13 00:19:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 23.7 | 76.5 | 24.6 | 73.29 | 24.4 | 74.04 | 1 | 1 | 24.44 | 23.95 | -27.43 | -29.57 | 24.96 | 24.78 | 24.16 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 225.2 | 0.09 | 9.1 | 8.41 | 50 | 0.46 | 225.2 | 0 | 0 | 11.06 | 49.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 5.06 | 50 | 0 | 3.11 | 21.7 | 87.4 | 910 | 351.9
2026-10-13 00:20:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 23.5 | 76.41 | 24.5 | 73.4 | 24.3 | 74.04 | 1 | 1 | 24.46 | 23.89 | -27.7 | -29.57 | 24.85 | 24.8 | 24.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 225.1 | 0.09 | 9.6 | 8.41 | 50 | 0.45 | 225.1 | 0 | 0 | 11.06 | 49.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 5.06 | 49.9 | 0 | 2.87 | 21.7 | 87.3 | 910 | 18.2
2026-10-13 00:21:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 23.5 | 76.62 | 24.4 | 73.3 | 24.3 | 74.04 | 1 | 1 | 24.51 | 23.89 | -26.81 | -29.92 | 24.87 | 24.72 | 24.09 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 225.1 | 0.09 | 9.1 | 8.41 | 50 | 0.45 | 225.2 | 0 | 0 | 11.06 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 0 | 0 | 5.06 | 50 | 0 | 2.85 | 21.7 | 87 | 910 | 359.9
2026-10-13 00:22:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 23.5 | 76.72 | 24.4 | 73.3 | 24.1 | 74.05 | 1 | 1 | 24.46 | 23.79 | -26.96 | -30.32 | 24.84 | 24.76 | 24.12 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 225.3 | 0.09 | 9.1 | 8.41 | 50 | 0.45 | 225.3 | 0 | 0 | 11.06 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.1 | 0 | 0 | 5.06 | 50 | 0 | 1.88 | 21.7 | 86.9 | 910 | 324
2026-10-13 00:23:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 23.4 | 76.94 | 24.3 | 73.3 | 24.1 | 74.16 | 1 | 1 | 24.47 | 23.84 | -27.31 | -30.12 | 24.84 | 24.67 | 24.02 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 225.1 | 0.09 | 9.3 | 8.41 | 50 | 0.46 | 225 | 0 | 0 | 11.06 | 49.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.9 | 0 | 0 | 5.06 | 50 | 0 | 3.12 | 21.7 | 87.1 | 910 | 338.8
2026-10-13 00:24:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 23.3 | 76.84 | 24.2 | 73.3 | 24.1 | 74.37 | 1 | 1 | 24.63 | 23.87 | -27.84 | -29.63 | 24.76 | 24.67 | 24.07 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 225.3 | 0.09 | 9.5 | 8.41 | 50 | 0.45 | 225.2 | 0 | 0 | 11.06 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.88 | 21.7 | 87 | 910 | 304.3
2026-10-13 00:25:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 23.4 | 77.05 | 24.3 | 73.51 | 24.1 | 74.37 | 1 | 1 | 24.45 | 23.84 | -27.43 | -30.29 | 24.74 | 24.67 | 23.92 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 225.3 | 0.09 | 9.6 | 8.41 | 50 | 0.46 | 225.1 | 0 | 0 | 11.06 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 5.06 | 50 | 0 | 2.37 | 21.7 | 87.1 | 910 | 350.1
2026-10-13 00:26:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 23.2 | 77.05 | 24.2 | 73.62 | 24.1 | 74.47 | 1 | 1 | 24.41 | 23.71 | -27.9 | -30.34 | 24.8 | 24.66 | 23.88 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 225.2 | 0.09 | 9.4 | 8.41 | 50 | 0.45 | 225.2 | 0 | 0 | 11.06 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.1 | 0 | 0 | 5.06 | 50 | 0 | 1.88 | 21.7 | 87.3 | 910 | 334.4
2026-10-13 00:27:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 23.4 | 77.36 | 24.2 | 73.62 | 24.1 | 74.47 | 1 | 1 | 24.47 | 23.77 | -27.99 | -32.03 | 24.82 | 24.7 | 23.99 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 225.3 | 0.09 | 9.5 | 8.41 | 50 | 0.45 | 225.3 | 0 | 0 | 11.06 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.1 | 0 | 0 | 5.06 | 50 | 0 | 2.39 | 21.7 | 87.2 | 910 | 25.4
2026-10-13 00:28:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 23.3 | 77.37 | 24.1 | 73.63 | 24.1 | 74.47 | 1 | 1 | 24.44 | 23.73 | -27.43 | -30.97 | 24.77 | 24.59 | 23.95 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 225.4 | 0.09 | 9.7 | 8.41 | 49.9 | 0.46 | 225.3 | 0 | 0 | 11.06 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.1 | 0 | 0 | 5.06 | 49.9 | 0 | 2.38 | 21.7 | 87.4 | 910 | 337
2026-10-13 00:29:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 23.3 | 77.26 | 24.1 | 73.84 | 24 | 74.48 | 1 | 1 | 24.34 | 23.64 | -28.16 | -30.51 | 24.9 | 24.66 | 24 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 225.4 | 0.09 | 9.4 | 8.41 | 50 | 0.45 | 225.3 | 0 | 0 | 11.06 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.1 | 0 | 0 | 5.06 | 49.9 | 0 | 0.88 | 21.7 | 87.5 | 910 | 25
2026-10-13 00:30:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 23.3 | 77.47 | 24.1 | 73.94 | 24 | 74.37 | 1 | 1 | 24.46 | 23.71 | -27.6 | -30.08 | 24.85 | 24.69 | 23.97 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 225.4 | 0.09 | 9.6 | 8.41 | 50 | 0.46 | 225.3 | 0 | 0 | 11.06 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 0 | 0 | 5.06 | 50 | 0 | 3.34 | 21.7 | 87.5 | 910 | 15.4
2026-10-13 00:31:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 23.2 | 77.48 | 24.2 | 73.83 | 24.1 | 74.37 | 1 | 1 | 24.36 | 23.64 | -27.57 | -31.6 | 24.83 | 24.71 | 23.95 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 225.5 | 0.09 | 9.3 | 8.41 | 50 | 0.45 | 225.4 | 0 | 0 | 11.06 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.3 | 0 | 0 | 5.06 | 50 | 0 | 2.87 | 21.6 | 87.8 | 910 | 19.1
2026-10-13 00:32:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 23.1 | 77.59 | 24.1 | 74.05 | 24 | 74.27 | 1 | 1 | 24.4 | 23.68 | -27.92 | -30.05 | 24.95 | 24.72 | 23.89 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 225.7 | 0.09 | 9.6 | 8.41 | 50 | 0.45 | 225.6 | 0 | 0 | 11.06 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.5 | 0 | 0 | 5.06 | 49.9 | 0 | 2.61 | 21.5 | 88 | 910 | 350.3
2026-10-13 00:33:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 23.2 | 77.8 | 24.1 | 74.16 | 24.1 | 74.47 | 1 | 1 | 24.37 | 23.69 | -28.08 | -30.29 | 24.9 | 24.63 | 23.91 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 225.6 | 0.09 | 9.6 | 8.41 | 50 | 0.46 | 225.5 | 0 | 0 | 11.06 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 0 | 0 | 5.06 | 50 | 0 | 2.62 | 21.5 | 88.2 | 910 | 33.3
2026-10-13 00:34:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 23.2 | 77.9 | 24.1 | 74.05 | 24.1 | 74.47 | 1 | 1 | 24.42 | 23.61 | -26.72 | -31.28 | 24.83 | 24.63 | 23.89 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 225.6 | 0.09 | 9.6 | 8.41 | 50 | 0.46 | 225.5 | 0 | 0 | 11.06 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 0 | 0 | 5.06 | 50 | 0 | 2.87 | 21.5 | 88.2 | 910 | 354.3
2026-10-13 00:35:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 23.1 | 78.12 | 24.1 | 74.16 | 24.1 | 74.37 | 1 | 1 | 24.49 | 23.55 | -26.89 | -31.08 | 24.92 | 24.53 | 23.92 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 225.7 | 0.09 | 9.8 | 8.41 | 50 | 0.47 | 225.6 | 0 | 0 | 11.06 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.5 | 0 | 0 | 5.06 | 50 | 0 | 1.89 | 21.5 | 88.1 | 910 | 342.4
2026-10-13 00:36:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 23.1 | 78.01 | 24 | 74.16 | 24 | 74.37 | 1 | 1 | 24.26 | 23.52 | -27.16 | -30.42 | 24.83 | 24.55 | 23.84 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [18 empty] | 225.7 | 0 | 0 | 11.06 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 0 | 0 | 5.06 | 50 | 0 | 1.13 | 21.5 | 88.2 | 910 | 267.4
2026-10-13 00:37:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 23.1 | 78.22 | 24.1 | 74.26 | 24.1 | 74.58 | 1 | 1 | 24.28 | 23.63 | -27.63 | -30.16 | 24.84 | 24.58 | 23.84 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 225.7 | 0.09 | 9 | 8.41 | 50 | 0.46 | 225.7 | 0 | 0 | 11.06 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 0 | 0 | 5.06 | 50 | 0 | 1.36 | 21.5 | 88.2 | 910 | 318.2
2026-10-13 00:38:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 23.1 | 78.22 | 24 | 74.27 | 24.1 | 74.47 | 1 | 1 | 24.35 | 23.52 | -27.66 | -31.02 | 24.82 | 24.53 | 23.82 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 225.5 | 0.09 | 9.2 | 8.41 | 50 | 0.45 | 225.4 | 0 | 0 | 11.06 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.5 | 0 | 0 | 5.06 | 50 | 0 | 2.12 | 21.5 | 88.2 | 910 | 15.1
2026-10-13 00:39:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 23.1 | 78.33 | 24 | 74.37 | 24 | 74.48 | 1 | 1 | 24.36 | 23.48 | -27.22 | -30.85 | 24.82 | 24.6 | 23.84 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 225.7 | 0.09 | 9.1 | 8.41 | 50 | 0.45 | 225.5 | 0 | 0 | 11.06 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.61 | 21.5 | 88.1 | 910 | 47.3
2026-10-13 00:40:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 23.1 | 78.33 | 24 | 74.37 | 24 | 74.48 | 1 | 1 | 24.22 | 23.58 | -27.68 | -31.34 | 24.87 | 24.63 | 23.92 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 225.5 | 0.09 | 9 | 8.41 | 50 | 0.45 | 225.6 | 0 | 0 | 11.06 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.3 | 0 | 0 | 5.06 | 50 | 0 | 0.63 | 21.5 | 88.2 | 910 | 88.7
2026-10-13 00:41:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 23 | 78.12 | 24 | 74.48 | 24 | 74.48 | 1 | 1 | 24.41 | 23.52 | -27.77 | -30.31 | 24.84 | 24.6 | 23.95 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 225.4 | 0.09 | 9.5 | 8.41 | 49.9 | 0.46 | 225.4 | 0 | 0 | 11.06 | 49.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 0 | 0 | 5.06 | 49.9 | 0 | 2.86 | 21.5 | 88.1 | 910 | 35.2
2026-10-13 00:42:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 23.1 | 78.22 | 23.9 | 74.48 | 23.9 | 74.48 | 1 | 1 | 24.28 | 23.55 | -26.89 | -31.25 | 24.8 | 24.62 | 23.93 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 225.6 | 0.09 | 9.5 | 8.41 | 50 | 0.45 | 225.6 | 0 | 0 | 11.06 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 0 | 0 | 5.06 | 50 | 0 | 2.13 | 21.5 | 88.1 | 910 | 36.6
2026-10-13 00:43:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 23.1 | 78.33 | 24 | 74.37 | 24 | 74.48 | 1 | 1 | 24.36 | 23.55 | -27.6 | -31.76 | 24.82 | 24.56 | 23.92 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 225.6 | 0.09 | 9.6 | 8.41 | 50 | 0.46 | 225.5 | 0 | 0 | 11.06 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 0 | 0 | 5.06 | 50 | 0 | 1.88 | 21.5 | 88.1 | 910 | 36.3
2026-10-13 00:44:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 23.1 | 78.33 | 24.1 | 74.37 | 24 | 74.58 | 1 | 1 | 24.36 | 23.58 | -27.89 | -31.28 | 24.84 | 24.6 | 23.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 225.5 | 0.09 | 9.3 | 8.41 | 49.9 | 0.45 | 225.5 | 0 | 0 | 11.06 | 49.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.3 | 0 | 0 | 5.06 | 49.9 | 0 | 1.14 | 21.6 | 88 | 910 | 17.5
2026-10-13 00:45:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 23.1 | 78.22 | 24 | 74.37 | 24 | 74.48 | 1 | 1 | 24.45 | 23.5 | -27.13 | -30.93 | 24.73 | 24.49 | 23.82 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 225.6 | 0.09 | 8.9 | 8.41 | 50 | 0.46 | 225.5 | 0 | 0 | 11.06 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.3 | 0 | 0 | 5.06 | 50 | 0 | 2.37 | 21.5 | 88 | 910 | 12.3
2026-10-13 00:46:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 23 | 78.33 | 23.9 | 74.37 | 24 | 74.48 | 1 | 1 | 24.36 | 23.51 | -27.18 | -31.51 | 24.83 | 24.63 | 23.77 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 225.6 | 0.09 | 9 | 8.41 | 50 | 0.46 | 225.6 | 0 | 0 | 11.06 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 0 | 0 | 5.06 | 50 | 0 | 4.63 | 21.6 | 87.9 | 910 | 349.7
2026-10-13 00:47:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 23 | 78.44 | 24.1 | 74.37 | 24.1 | 74.58 | 1 | 1 | 24.47 | 23.5 | -27.48 | -30.73 | 24.8 | 24.54 | 23.73 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 225.6 | 0.09 | 9.7 | 8.41 | 50 | 0.46 | 225.6 | 0 | 0 | 11.06 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.5 | 0 | 0 | 5.06 | 50 | 0 | 0.64 | 21.6 | 87.7 | 910 | 72.3
2026-10-13 00:48:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 23 | 78.55 | 24 | 74.37 | 24 | 74.58 | 1 | 1 | 24.34 | 23.48 | -27.09 | -30.62 | 24.82 | 24.63 | 23.66 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 225.7 | 0.09 | 9.8 | 8.41 | 49.9 | 0.47 | 225.7 | 0 | 0 | 11.06 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.5 | 0 | 0 | 5.06 | 49.9 | 0 | 3.1 | 21.6 | 87.6 | 910 | 5.9
2026-10-13 00:49:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 23.1 | 78.65 | 24 | 74.58 | 24 | 74.48 | 1 | 1 | 24.24 | 23.55 | -27.68 | -31.42 | 24.71 | 24.53 | 23.71 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 225.8 | 0.09 | 9.6 | 8.41 | 50 | 0.46 | 225.8 | 0 | 0 | 11.06 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 0 | 0 | 5.06 | 50 | 0 | 3.59 | 21.4 | 88 | 910 | 322.7
2026-10-13 00:50:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 23 | 78.44 | 24 | 74.37 | 24.1 | 74.69 | 1 | 1 | 24.27 | 23.46 | -27.57 | -31.33 | 24.83 | 24.59 | 23.82 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 226 | 0.09 | 9.1 | 8.41 | 50 | 0.46 | 225.9 | 0 | 0 | 11.06 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 0 | 0 | 5.06 | 50 | 0 | 4.63 | 21.4 | 88.1 | 910 | 51.9
2026-10-13 00:51:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 22.8 | 78.66 | 24 | 74.48 | 24 | 74.58 | 1 | 1 | 24.24 | 23.48 | -27.95 | -32.25 | 24.74 | 24.53 | 23.73 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 225.8 | 0.09 | 9.7 | 8.41 | 50 | 0.47 | 225.7 | 0 | 0 | 11.06 | 49.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.5 | 0 | 0 | 5.06 | 50 | 0 | 3.35 | 21.4 | 87.9 | 910 | 350.4
2026-10-13 00:52:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 22.9 | 78.44 | 24 | 74.48 | 24 | 74.48 | 1 | 1 | 24.37 | 23.51 | -27.8 | -30.61 | 24.73 | 24.38 | 23.66 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 225.8 | 0.09 | 9 | 8.41 | 49.9 | 0.46 | 225.7 | 0 | 0 | 11.06 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 0 | 0 | 5.06 | 50 | 0 | 3.37 | 21.4 | 88.1 | 910 | 347.9
2026-10-13 00:53:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 22.9 | 78.44 | 23.8 | 74.59 | 24 | 74.48 | 1 | 1 | 24.26 | 23.51 | -26.82 | -29.36 | 24.74 | 24.45 | 23.69 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 226 | 0.09 | 9.2 | 8.41 | 50 | 0.47 | 226 | 0 | 0 | 11.06 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 0 | 0 | 5.06 | 50 | 0 | 2.62 | 21.4 | 88.1 | 910 | 322.2
2026-10-13 00:54:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 22.9 | 78.55 | 23.8 | 74.7 | 24 | 74.37 | 1 | 1 | 24.27 | 23.5 | -27.3 | -30.51 | 24.74 | 24.4 | 23.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 226.1 | 0.09 | 9.8 | 8.41 | 50 | 0.48 | 226 | 0 | 0 | 11.06 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 0 | 0 | 5.06 | 50 | 0 | 1.36 | 21.4 | 88.2 | 910 | 45.7
2026-10-13 00:55:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 22.8 | 78.55 | 23.8 | 74.59 | 24 | 74.37 | 1 | 1 | 24.26 | 23.44 | -26.94 | -30.36 | 24.71 | 24.3 | 23.82 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 226 | 0.09 | 9.6 | 8.41 | 50 | 0.47 | 225.9 | 0 | 0 | 11.06 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 0 | 0 | 5.06 | 50 | 0 | 1.37 | 21.4 | 88.1 | 910 | 352.1
2026-10-13 00:56:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 23 | 78.33 | 23.9 | 74.8 | 24 | 74.37 | 1 | 1 | 24.28 | 23.48 | -27.65 | -29.15 | 24.73 | 24.37 | 23.79 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 226 | 0.09 | 9.5 | 8.41 | 50 | 0.47 | 225.9 | 0 | 0 | 11.06 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 0 | 0 | 5.06 | 50 | 0 | 1.88 | 21.4 | 88.2 | 910 | 323.6
2026-10-13 00:57:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 22.9 | 78.55 | 23.8 | 74.8 | 23.9 | 74.48 | 1 | 1 | 24.29 | 23.45 | -27.8 | -30.53 | 24.69 | 24.36 | 23.79 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 225.9 | 0.09 | 9.2 | 8.41 | 49.9 | 0.47 | 225.9 | 0 | 0 | 11.06 | 49.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.7 | 0 | 0 | 5.06 | 49.9 | 0 | 2.86 | 21.4 | 88.1 | 910 | 43.7
2026-10-13 00:58:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 22.9 | 78.44 | 23.8 | 74.91 | 23.9 | 74.37 | 1 | 1 | 24.11 | 23.46 | -27.21 | -30.44 | 24.73 | 24.36 | 23.68 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 225.6 | 0.09 | 8.9 | 8.41 | 50 | 0.46 | 225.7 | 0 | 0 | 11.06 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.5 | 0 | 0 | 5.06 | 49.9 | 0 | 1.87 | 21.4 | 88.1 | 910 | 35.9
2026-10-13 00:59:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 22.8 | 78.55 | 23.8 | 75.02 | 23.9 | 74.59 | 1 | 1 | 24.35 | 23.4 | -27.68 | -30.5 | 24.76 | 24.37 | 23.66 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 225.8 | 0.09 | 9.6 | 8.41 | 50 | 0.48 | 225.7 | 0 | 0 | 11.06 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 0 | 0 | 5.06 | 50 | 0 | 2.37 | 21.4 | 88.1 | 910 | 352.2
2026-10-13 01:00:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 22.9 | 78.66 | 23.7 | 74.91 | 23.9 | 74.59 | 1 | 1 | 24.26 | 23.37 | -26.82 | -30.9 | 24.64 | 24.34 | 23.64 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 225.6 | 0.09 | 9 | 8.41 | 50 | 0.46 | 225.6 | 0 | 0 | 11.06 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 0 | 0 | 5.06 | 50 | 0 | 1.14 | 21.4 | 88.1 | 910 | 14.3
2026-10-13 01:01:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 22.8 | 78.66 | 23.8 | 74.8 | 23.9 | 74.59 | 1 | 1 | 24.26 | 23.35 | -27.12 | -30.38 | 24.67 | 24.41 | 23.71 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 225.5 | 0.09 | 9.2 | 8.41 | 50 | 0.46 | 225.5 | 0 | 0 | 11.06 | 49.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.3 | 0 | 0 | 5.06 | 49.9 | 0 | 2.86 | 21.4 | 88 | 910 | 18.7
2026-10-13 01:02:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 22.8 | 78.66 | 23.8 | 74.91 | 23.9 | 74.59 | 1 | 1 | 24.27 | 23.46 | -26.94 | -30.27 | 24.67 | 24.35 | 23.69 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 225.7 | 0.09 | 9.5 | 8.41 | 50 | 0.46 | 225.6 | 0 | 0 | 11.06 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 0 | 0 | 5.06 | 50 | 0 | 2.61 | 21.4 | 88 | 910 | 359.1
2026-10-13 01:03:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 22.9 | 78.55 | 23.8 | 74.8 | 23.9 | 74.69 | 1 | 1 | 24.34 | 23.45 | -26.85 | -30.53 | 24.7 | 24.33 | 23.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 225.7 | 0.09 | 9 | 8.41 | 50 | 0.46 | 225.6 | 0 | 0 | 11.06 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 0 | 0 | 5.06 | 50 | 0 | 1.62 | 21.4 | 87.9 | 910 | 26.1
2026-10-13 01:04:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 22.9 | 78.44 | 23.8 | 74.91 | 23.9 | 74.59 | 1 | 1 | 24.22 | 23.45 | -27.44 | -32.58 | 24.63 | 24.37 | 23.73 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 225.8 | 0.09 | 9.7 | 8.41 | 50 | 0.47 | 225.6 | 0 | 0 | 11.06 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.5 | 0 | 0 | 5.06 | 50 | 0 | 1.88 | 21.4 | 87.8 | 910 | 23
2026-10-13 01:05:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 23 | 78.55 | 23.8 | 74.91 | 23.9 | 74.69 | 1 | 1 | 24.27 | 23.35 | -26.82 | -30.24 | 24.76 | 24.49 | 23.77 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 225.6 | 0.09 | 9.3 | 8.41 | 50 | 0.47 | 225.5 | 0 | 0 | 11.06 | 49.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 0 | 0 | 5.06 | 50 | 0 | 1.37 | 21.4 | 87.8 | 910 | 1.2
2026-10-13 01:06:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 22.9 | 78.34 | 23.7 | 74.7 | 23.9 | 74.59 | 1 | 1 | 24.33 | 23.35 | -27.59 | -31.61 | 24.71 | 24.44 | 23.66 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 226 | 0.09 | 9.3 | 8.41 | 50 | 0.47 | 225.9 | 0 | 0 | 11.06 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 0 | 0 | 5.06 | 50 | 0 | 0.88 | 21.4 | 87.8 | 910 | 305.4
2026-10-13 01:07:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 22.9 | 78.34 | 23.7 | 74.81 | 23.9 | 74.59 | 1 | 1 | 24.31 | 23.39 | -27.26 | -30.35 | 24.7 | 24.37 | 23.63 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 225.7 | 0.09 | 9.8 | 8.41 | 50 | 0.47 | 225.7 | 0 | 0 | 11.06 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.5 | 0 | 0 | 5.06 | 50 | 0 | 2.13 | 21.4 | 87.7 | 910 | 32.7
2026-10-13 01:08:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 22.9 | 78.34 | 23.7 | 74.91 | 24 | 74.58 | 1 | 1 | 24.28 | 23.33 | -27.47 | -31.84 | 24.72 | 24.45 | 23.71 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 225.9 | 0.09 | 9.4 | 8.41 | 50 | 0.47 | 225.8 | 0 | 0 | 11.06 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.7 | 0 | 0 | 5.06 | 50 | 0 | 1.12 | 21.4 | 87.8 | 910 | 49
2026-10-13 01:09:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 22.9 | 78.44 | 23.8 | 74.8 | 23.9 | 74.59 | 1 | 1 | 24.2 | 23.42 | -27.29 | -30.86 | 24.72 | 24.49 | 23.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 225.8 | 0.09 | 9.5 | 8.42 | 50 | 0.47 | 225.8 | 0 | 0 | 11.06 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.7 | 0 | 0 | 5.06 | 50 | 0 | 0.64 | 21.5 | 87.8 | 910 | 314
2026-10-13 01:10:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 22.9 | 78.44 | 23.8 | 74.8 | 23.9 | 74.59 | 1 | 1 | 24.33 | 23.44 | -27.44 | -30.29 | 24.78 | 24.54 | 23.84 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 225.9 | 0.09 | 9.5 | 8.42 | 50 | 0.47 | 225.8 | 0 | 0 | 11.06 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 0 | 0 | 5.06 | 50 | 0 | 1.87 | 21.3 | 87.8 | 910 | 335.4
2026-10-13 01:11:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 23 | 78.33 | 23.9 | 74.8 | 23.9 | 74.48 | 1 | 1 | 24.22 | 23.5 | -28.44 | -30.24 | 24.77 | 24.47 | 23.93 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 225.8 | 0.09 | 9.6 | 8.42 | 50 | 0.47 | 225.7 | 0 | 0 | 11.06 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 0 | 0 | 5.06 | 50 | 0 | 1.14 | 21.4 | 88.1 | 910 | 175.2
2026-10-13 01:12:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 23.1 | 78.12 | 23.9 | 74.69 | 23.9 | 74.48 | 1 | 1 | 24.23 | 23.45 | -28.59 | -30.06 | 24.73 | 24.6 | 24.02 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 225.7 | 0.09 | 9.6 | 8.42 | 50 | 0.47 | 225.7 | 0 | 0 | 11.06 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 0 | 0 | 5.06 | 50 | 0 | 1.39 | 21.4 | 88.1 | 910 | 231.3
2026-10-13 01:13:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 23.1 | 77.8 | 23.9 | 74.59 | 24 | 74.48 | 1 | 1 | 24.23 | 23.5 | -28.91 | -29.09 | 24.8 | 24.66 | 24.05 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 225.7 | 0.09 | 9.5 | 8.42 | 50 | 0.47 | 225.6 | 0 | 0 | 11.06 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.5 | 0 | 0 | 5.06 | 50 | 0 | 0.88 | 21.4 | 87.8 | 910 | 195.4
2026-10-13 01:14:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 23.3 | 77.69 | 24 | 74.48 | 23.9 | 74.37 | 1 | 1 | 24.2 | 23.5 | -28.35 | -30.35 | 24.8 | 24.73 | 24.15 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 225.5 | 0.09 | 9.3 | 8.42 | 49.9 | 0.47 | 225.4 | 0 | 0 | 11.06 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.3 | 0 | 0 | 5.06 | 49.9 | 0 | 0.87 | 21.5 | 87.9 | 910 | 241.8
2026-10-13 01:15:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 23.4 | 77.47 | 24 | 74.37 | 24 | 74.27 | 1 | 1 | 24.15 | 23.53 | -29.67 | -29.29 | 24.84 | 24.73 | 24.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 225.4 | 0.09 | 9.6 | 8.42 | 50 | 0.47 | 225.5 | 0 | 0 | 11.06 | 49.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 0 | 0 | 5.06 | 49.9 | 0 | 0.88 | 21.5 | 87.4 | 910 | 256.8
2026-10-13 01:16:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 23.4 | 77.15 | 24.1 | 74.47 | 24 | 74.27 | 1 | 1 | 24.22 | 23.61 | -28.94 | -29.64 | 24.8 | 24.66 | 24.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 225.8 | 0.09 | 9.1 | 8.42 | 50 | 0.46 | 225.6 | 0 | 0 | 11.06 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 0 | 0 | 5.06 | 50 | 0 | 0.41 | 21.6 | 87.5 | 910 | 217
2026-10-13 01:17:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 23.5 | 76.94 | 24 | 74.27 | 24 | 74.16 | 1 | 1 | 24.11 | 23.55 | -28.41 | -28.95 | 24.83 | 24.82 | 24.28 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 225.7 | 0.09 | 9.5 | 8.42 | 50 | 0.47 | 225.6 | 0 | 0 | 11.06 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.5 | 0 | 0 | 5.06 | 50 | 0 | 0.15 | 21.6 | 87.3 | 910 | 244.5
2026-10-13 01:18:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 23.4 | 76.62 | 24 | 74.16 | 24 | 73.84 | 1 | 1 | 24.23 | 23.62 | -28.97 | -29.69 | 24.83 | 24.73 | 24.35 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 225.7 | 0.09 | 9.1 | 8.42 | 50 | 0.46 | 225.7 | 0 | 0 | 11.06 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.5 | 0 | 0 | 5.06 | 50 | 0 | 1.37 | 21.7 | 87.4 | 910 | 214.7
2026-10-13 01:19:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 23.5 | 76.41 | 24.1 | 74.05 | 24.1 | 74.05 | 1 | 1 | 24.22 | 23.64 | -29.38 | -28.38 | 24.9 | 24.87 | 24.44 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [18 empty] | 225.6 | 0 | 0 | 11.06 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.5 | 0 | 0 | 5.06 | 50 | 0 | 0.16 | 21.8 | 87.2 | 910 | 273.8
2026-10-13 01:20:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 23.6 | 76.19 | 24.2 | 73.83 | 24 | 73.95 | 1 | 1 | 24.11 | 23.64 | -28.85 | -29.55 | 24.83 | 24.94 | 24.33 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 225.7 | 0.09 | 9 | 8.42 | 50 | 0.46 | 225.6 | 0 | 0 | 11.06 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.5 | 0 | 0 | 5.06 | 50 | 0 | 0.64 | 21.8 | 87 | 910 | 244.7
2026-10-13 01:21:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 23.6 | 76.08 | 24.1 | 73.84 | 24.1 | 74.05 | 1 | 1 | 24.1 | 23.73 | -28.88 | -29.52 | 24.94 | 24.87 | 24.42 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 225.5 | 0.09 | 9.6 | 8.42 | 49.9 | 0.46 | 225.5 | 0 | 0 | 11.06 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 0 | 0 | 5.06 | 50 | 0 | 0.87 | 21.8 | 86.9 | 910 | 241.4
2026-10-13 01:22:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 23.7 | 75.97 | 24.2 | 73.73 | 24.1 | 73.94 | 1 | 1 | 24.16 | 23.75 | -29.06 | -30.15 | 24.92 | 24.8 | 24.51 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 225.7 | 0.09 | 9 | 8.42 | 50 | 0.46 | 225.9 | 0 | 0 | 11.06 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.7 | 0 | 0 | 5.06 | 50 | 0 | 0.16 | 21.9 | 87.2 | 910 | 229.4
2026-10-13 01:23:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 23.8 | 75.65 | 24.3 | 73.72 | 24.1 | 73.84 | 1 | 1 | 24.22 | 23.77 | -29.32 | -31.07 | 24.96 | 24.95 | 24.53 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 226 | 0.09 | 9.6 | 8.42 | 50 | 0.47 | 226 | 0 | 0 | 11.06 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.9 | 0 | 0 | 5.06 | 50 | 0 | 0.16 | 22 | 87 | 910 | 251.9
2026-10-13 01:24:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 23.8 | 75.12 | 24.2 | 73.52 | 24.2 | 73.73 | 1 | 1 | 24.2 | 23.73 | -29.44 | -30.84 | 24.95 | 24.94 | 24.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 226 | 0.09 | 9.6 | 8.42 | 50 | 0.47 | 226 | 0 | 0 | 11.06 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.7 | 0 | 0 | 5.06 | 50 | 0 | 0.14 | 22 | 87.3 | 910 | 114.4
2026-10-13 01:25:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 23.9 | 75.33 | 24.3 | 73.41 | 24.2 | 73.73 | 1 | 1 | 24.27 | 23.71 | -29.59 | -29.69 | 24.9 | 25.05 | 24.45 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 225.8 | 0.09 | 9.6 | 8.42 | 50 | 0.48 | 225.8 | 0 | 0 | 11.06 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 0 | 0 | 5.06 | 50 | 0 | 0.15 | 22 | 87.2 | 910 | 8.7
2026-10-13 01:26:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 23.8 | 75.02 | 24.3 | 73.3 | 24.2 | 73.62 | 1 | 1 | 24.13 | 23.81 | -29.67 | -29.29 | 25.09 | 24.95 | 24.41 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 226 | 0.09 | 9.6 | 8.42 | 50 | 0.47 | 225.9 | 0 | 0 | 11.06 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 0 | 0 | 5.06 | 50 | 0 | 0.4 | 21.8 | 86.7 | 910 | 76.2
2026-10-13 01:27:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 23.9 | 75.01 | 24.4 | 73.19 | 24.3 | 73.51 | 1 | 1 | 24.1 | 23.75 | -29.17 | -29.46 | 25.03 | 25.01 | 24.51 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 226.1 | 0.09 | 9.6 | 8.42 | 50 | 0.47 | 226.1 | 0 | 0 | 11.06 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.9 | 0 | 0 | 5.06 | 50 | 0 | 0.04 | 21.8 | 87 | 910 | 196.8
2026-10-13 01:28:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 23.9 | 74.91 | 24.3 | 73.09 | 24.2 | 73.3 | 1 | 1 | 24.2 | 23.77 | -28.85 | -28.95 | 25.08 | 25.01 | 24.42 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 225.9 | 0.09 | 9.6 | 8.42 | 50 | 0.47 | 226 | 0 | 0 | 11.06 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 0 | 0 | 5.06 | 50 | 0 | 1.38 | 21.8 | 87.4 | 910 | 169.6
2026-10-13 01:29:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 23.8 | 74.91 | 24.4 | 72.87 | 24.3 | 73.3 | 1 | 1 | 24.41 | 23.82 | -28.82 | -29.03 | 25.1 | 25.02 | 24.45 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 226 | 0.09 | 9.7 | 8.42 | 49.9 | 0.48 | 225.9 | 0 | 0 | 11.06 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 0 | 0 | 5.06 | 50 | 0 | 1.37 | 21.7 | 87.5 | 910 | 181.6
2026-10-13 01:30:00 | 1 | 26 | 1 | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 108 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 23.9 | 74.91 | 24.4 | 72.98 | 24.3 | 73.3 | 1 | 1 | 24.18 | 23.79 | -28.85 | -29.35 | 25.13 | 25.05 | 24.44 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 226.2 | 0.09 | 9.7 | 8.42 | 50 | 0.48 | 226.1 | 0 | 0 | 11.06 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 5.06 | 50 | 0 | 1.6 | 21.7 | 87.7 | 910 | 160.1

## Summary
AUTO SHADING UPI - SENSOR REPORT SUMMARY
From | 2026-10-13 00:00:00 | To | 2026-10-13 23:59:59 | Data interval | 30 seconds
MIN / AVG / MAX / COUNT below are calculated from raw module-table samples. Only the Data/Charts time series uses the automatic interval.
Gateway | Sensor Code | Sensor Name | Unit | Minimum | Average | Maximum | Count
AC-REMOTE-01 | AC-POWER | AC Power State | state | 1 | 1 | 1 | 91
AC-REMOTE-01 | AC-SETPOINT | AC Set Temperature | °C | 26 | 26 | 26 | 91
AC-REMOTE-01 | AC-MODE | AC Operating Mode | code | 1 | 1 | 1 | 91
AC-REMOTE-01 | AC-FAN | AC Fan Speed | code | 0 | 0 | 0 | 91
ACT-MOD-01 | ENC-01 | Rotary Encoder 1 | % | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 91
ACT-MOD-01 | ENC-02 | Rotary Encoder 2 | % | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 91
ACT-MOD-01 | ENC-03 | Rotary Encoder 3 | % | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 91
ACT-MOD-01 | ENC-04 | Rotary Encoder 4 | % | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 91
ACT-MOD-01 | ENC-05 | Rotary Encoder 5 | % | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 91
ACT-MOD-01 | ENC-06 | Rotary Encoder 6 | % | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 91
ACT-MOD-01 | ENC-07 | Rotary Encoder 7 | % | 108 | 108 | 108 | 91
ACT-MOD-01 | ENC-08 | Rotary Encoder 8 | % | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 91
ACT-MOD-01 | MOTOR-01 | Motor Status 1 | state | 0 | 0 | 0 | 91
ACT-MOD-01 | MOTOR-02 | Motor Status 2 | state | 0 | 0 | 0 | 91
ACT-MOD-01 | MOTOR-03 | Motor Status 3 | state | 0 | 0 | 0 | 91
ACT-MOD-01 | MOTOR-04 | Motor Status 4 | state | 0 | 0 | 0 | 91
ACT-MOD-01 | MOTOR-05 | Motor Status 5 | state | 0 | 0 | 0 | 91
ACT-MOD-01 | MOTOR-06 | Motor Status 6 | state | 0 | 0 | 0 | 91
ACT-MOD-01 | MOTOR-07 | Motor Status 7 | state | 0 | 0 | 0 | 91
ACT-MOD-01 | MOTOR-08 | Motor Status 8 | state | 0 | 0 | 0 | 91
MB-L3-01 | L3-AI-01 | Analog Input 1 | V
MB-L3-01 | L3-AI-02 | Analog Input 2 | V
MB-L3-01 | L3-AI-03 | Analog Input 3 | V
MB-L3-01 | L3-AI-04 | Analog Input 4 | V
MB-L3-01 | L3-AI-05 | Analog Input 5 | V
MB-L3-01 | L3-AI-06 | Analog Input 6 | V
MB-L3-01 | L3-SHT-01-T | SHT20 1 Temperature | °C
MB-L3-01 | L3-SHT-01-RH | SHT20 1 Humidity | %RH
MB-L3-01 | L3-SHT-02-T | SHT20 2 Temperature | °C
MB-L3-01 | L3-SHT-02-RH | SHT20 2 Humidity | %RH
MB-L3-01 | L3-SHT-03-T | SHT20 3 Temperature | °C
MB-L3-01 | L3-SHT-03-RH | SHT20 3 Humidity | %RH
MB-L3-01 | L3-RAD-01 | Radiation 1 | W/m²
MB-L3-01 | L3-RAD-02 | Radiation 2 | W/m²
MB-L3-01 | L3-ST-01 | Surface Temperature 1 | °C
MB-L3-01 | L3-ST-02 | Surface Temperature 2 | °C
MB-L3-01 | L3-HFT-01 | Heat Flow 1 | W/m²
MB-L3-01 | L3-HFT-02 | Heat Flow 2 | W/m²
MB-L3-01 | L3-BGT-01 | Black Globe Temperature 1 | °C
MB-L3-01 | L3-BGT-02 | Black Globe Temperature 2 | °C
MB-L3-01 | L3-BGT-03 | Black Globe Temperature 3 | °C
MB-L3-01 | L3-LUX-01 | Illuminance / LUX 1 | lux
MB-L3-01 | L3-LUX-02 | Illuminance / LUX 2 | lux
MB-L3-01 | L3-LUX-03 | Illuminance / LUX 3 | lux
MB-L3-01 | L3-LUX-04 | Illuminance / LUX 4 | lux
MB-L3-01 | L3-LUX-05 | Illuminance / LUX 5 | lux
MB-L3-01 | L3-LUX-06 | Illuminance / LUX 6 | lux
MB-L5-01 | L5-AI-01 | Analog Input 1 | V | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 91
MB-L5-01 | L5-AI-02 | Analog Input 2 | V | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 91
MB-L5-01 | L5-AI-03 | Analog Input 3 | V | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 91
MB-L5-01 | L5-AI-04 | Analog Input 4 | V | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 91
MB-L5-01 | L5-AI-05 | Analog Input 5 | V | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 91
MB-L5-01 | L5-AI-06 | Analog Input 6 | V | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 91
MB-L5-01 | L5-SHT-01-T | SHT20 1 Temperature | °C | 22.8 | 23.48 | 24.8 | 91
MB-L5-01 | L5-SHT-01-RH | SHT20 1 Humidity | %RH | 74.91 | 77.1 | 78.66 | 91
MB-L5-01 | L5-SHT-02-T | SHT20 2 Temperature | °C | 23.7 | 24.24 | 25.1 | 91
MB-L5-01 | L5-SHT-02-RH | SHT20 2 Humidity | %RH | 72.87 | 74.08 | 75.02 | 91
MB-L5-01 | L5-SHT-03-T | SHT20 3 Temperature | °C | 23.9 | 24.2 | 24.9 | 91
MB-L5-01 | L5-SHT-03-RH | SHT20 3 Humidity | %RH | 73.3 | 74.35 | 74.98 | 91
MB-L5-01 | L5-RAD-01 | Radiation 1 | W/m² | 1 | 1 | 1 | 91
MB-L5-01 | L5-RAD-02 | Radiation 2 | W/m² | 1 | 1 | 1 | 91
MB-L5-01 | L5-ST-01 | Surface Temperature 1 | °C | 24.1 | 24.36 | 24.74 | 91
MB-L5-01 | L5-ST-02 | Surface Temperature 2 | °C | 23.33 | 23.73 | 24.56 | 91
MB-L5-01 | L5-HFT-01 | Heat Flow 1 | W/m² | -30.18 | -28.03 | -26.72 | 91
MB-L5-01 | L5-HFT-02 | Heat Flow 2 | W/m² | -32.58 | -30.15 | -27.72 | 91
MB-L5-01 | L5-BGT-01 | Black Globe Temperature 1 | °C | 24.63 | 24.94 | 25.59 | 91
MB-L5-01 | L5-BGT-02 | Black Globe Temperature 2 | °C | 24.3 | 24.78 | 25.59 | 91
MB-L5-01 | L5-BGT-03 | Black Globe Temperature 3 | °C | 23.63 | 24.15 | 25.19 | 91
MB-L5-01 | L5-LUX-01 | Illuminance / LUX 1 | lux | 0 | 0 | 0 | 91
MB-L5-01 | L5-LUX-02 | Illuminance / LUX 2 | lux | 0 | 0.1 | 0.1 | 91
MB-L5-01 | L5-LUX-03 | Illuminance / LUX 3 | lux | 0 | 0.1 | 0.1 | 91
MB-L5-01 | L5-LUX-04 | Illuminance / LUX 4 | lux | 0 | 0 | 0 | 91
MB-L5-01 | L5-LUX-05 | Illuminance / LUX 5 | lux | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 91
MB-L5-01 | L5-LUX-06 | Illuminance / LUX 6 | lux | 0 | 0 | 0 | 91
Sensor Mainboard L3 | PZEM-L3-01-VOLT | PZEM L3-01 Voltage | V
Sensor Mainboard L3 | PZEM-L3-01-CURR | PZEM L3-01 Current | A
Sensor Mainboard L3 | PZEM-L3-01-POWER | PZEM L3-01 Active Power | W
Sensor Mainboard L3 | PZEM-L3-01-ENERGY | PZEM L3-01 Energy | kWh
Sensor Mainboard L3 | PZEM-L3-01-FREQ | PZEM L3-01 Frequency | Hz
Sensor Mainboard L3 | PZEM-L3-01-PF | PZEM L3-01 Power Factor
Sensor Lampu L3 | PZEM-L3-02-VOLT | PZEM L3-02 Voltage | V
Sensor Lampu L3 | PZEM-L3-02-CURR | PZEM L3-02 Current | A
Sensor Lampu L3 | PZEM-L3-02-POWER | PZEM L3-02 Active Power | W
Sensor Lampu L3 | PZEM-L3-02-ENERGY | PZEM L3-02 Energy | kWh
Sensor Lampu L3 | PZEM-L3-02-FREQ | PZEM L3-02 Frequency | Hz
Sensor Lampu L3 | PZEM-L3-02-PF | PZEM L3-02 Power Factor
Sensor Mainboard L5 | PZEM-L5-01-VOLT | PZEM L5-01 Voltage | V | 224.7 | 225.52 | 226.2 | 88
Sensor Mainboard L5 | PZEM-L5-01-CURR | PZEM L5-01 Current | A | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 88
Sensor Mainboard L5 | PZEM-L5-01-POWER | PZEM L5-01 Active Power | W | 8.9 | 9.42 | 10 | 88
Sensor Mainboard L5 | PZEM-L5-01-ENERGY | PZEM L5-01 Energy | kWh | 8.4 | 8.41 | 8.42 | 88
Sensor Mainboard L5 | PZEM-L5-01-FREQ | PZEM L5-01 Frequency | Hz | 49.9 | 49.98 | 50 | 88
Sensor Mainboard L5 | PZEM-L5-01-PF | PZEM L5-01 Power Factor |  | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 88
Sensor Lampu L5 | PZEM-L5-02-VOLT | PZEM L5-02 Voltage | V | 224.7 | 225.48 | 226.1 | 89
Sensor Lampu L5 | PZEM-L5-02-CURR | PZEM L5-02 Current | A | 0 | 0 | 0 | 89
Sensor Lampu L5 | PZEM-L5-02-POWER | PZEM L5-02 Active Power | W | 0 | 0 | 0 | 89
Sensor Lampu L5 | PZEM-L5-02-ENERGY | PZEM L5-02 Energy | kWh | 11.06 | 11.06 | 11.06 | 89
Sensor Lampu L5 | PZEM-L5-02-FREQ | PZEM L5-02 Frequency | Hz | 49.9 | 49.98 | 50 | 89
Sensor Lampu L5 | PZEM-L5-02-PF | PZEM L5-02 Power Factor |  | 0 | 0 | 0 | 89
Sensor Actuator L5 | PZEM-L5-03-VOLT | PZEM L5-03 Voltage | V
Sensor Actuator L5 | PZEM-L5-03-CURR | PZEM L5-03 Current | A | 0 | 0 | 0 | 91
Sensor Actuator L5 | PZEM-L5-03-POWER | PZEM L5-03 Active Power | W | 0 | 0 | 0 | 91
Sensor Actuator L5 | PZEM-L5-03-ENERGY | PZEM L5-03 Energy | kWh | 0 | 0 | 0 | 91
Sensor Actuator L5 | PZEM-L5-03-FREQ | PZEM L5-03 Frequency | Hz | 0 | 0 | 0 | 91
Sensor Actuator L5 | PZEM-L5-03-PF | PZEM L5-03 Power Factor |  | 0 | 0 | 0 | 91
Sensor Pendingin Ruangan | PZEM-L5-04-VOLT | PZEM L5-04 Voltage | V | 224.6 | 225.34 | 226 | 89
Sensor Pendingin Ruangan | PZEM-L5-04-CURR | PZEM L5-04 Current | A | 0 | 0 | 0 | 89
Sensor Pendingin Ruangan | PZEM-L5-04-POWER | PZEM L5-04 Active Power | W | 0 | 0 | 0 | 89
Sensor Pendingin Ruangan | PZEM-L5-04-ENERGY | PZEM L5-04 Energy | kWh | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 89
Sensor Pendingin Ruangan | PZEM-L5-04-FREQ | PZEM L5-04 Frequency | Hz | 49.9 | 49.98 | 50 | 89
Sensor Pendingin Ruangan | PZEM-L5-04-PF | PZEM L5-04 Power Factor |  | 0 | 0 | 0 | 89
WS-MOD-01 | WS-WIND | Kecepatan Angin | m/s | 0.04 | 1.89 | 4.63 | 91
WS-MOD-01 | WS-TEMP | Suhu Udara | °C | 21.3 | 21.58 | 22 | 91
WS-MOD-01 | WS-RH | Kelembapan Udara | %RH | 86.7 | 88.16 | 91.1 | 91
WS-MOD-01 | WS-PRES | Tekanan Udara | hPa | 910 | 910.11 | 911 | 91
WS-MOD-01 | WS-DIR | Arah Angin | ° | 1.2 | 181.06 | 359.9 | 91

## Charts
AUTO SHADING UPI - SENSOR TREND CHARTS
Charts use the same automatic interval shown in Summary.